НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«Электроэнергетика»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ*

На изготовление, монтаж, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы устройства дуговой защиты «ОВОД-Л»

| 1. Организация/подстанция: |  |
| --- | --- |
| 2. Ф.И.О., должность, конт. тел., эл. почта: |  |
| 3. Вид распределительного устройства**: |  |
| 4. Количество ячеек в секции: всего |  | , в т.ч. |

| № п/п | Назначение | Тип ячейки | Тип выключателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |

| 5. Величина тока КЗ: |  |
| --- | --- |
| 6. Напряжение и вид оперативного тока: |  |
|  | (постоянный, переменный, выпрямительный) |  |

7. Первичная электрическая схема ПС (на отдельном листе).

8. План расположения ячеек в секции с размерами (расстояниями) и местом установки БУП, БП и БВКН.

9. Логика работы устройства ***:

|  | Место возникновения электрической дуги | Блокировка от МТЗ или ЗМН | Отключение выключателя | Наличие дополнительных сигналов (запрет АПВ, запрет АВР) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочий ввод |  |  |  |
| 2. | Резервный ввод |  |  |  |
| 3. | Секционный выключатель |  |  |  |
| 4. | Линейные ячейки, сборные шины |  |  |  |

| 10. Особые условия ****: |  |
| --- | --- |

11. Проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ:

поставка – Исполнитель;

монтаж –

шеф-монтаж –

пуско-наладка –

* - Опросный лист заполняется на каждую секцию отдельно.

** - По возможности предоставлять конструктивные чертежи ячеек.

*** - Окончательная логика работы согласовывается в процессе работы.

**** - Конструктивные особенности выполнения секции (изгибы в сборных шинах и место их расположения, и т.д.).

(495)517-56-60, 507-44-08                                                                                                                                www.electroenergetica.ru